|  | Cellspin I/4 | Cellspin I/8 | Cellspin I/12 | Cellspin II/12 | Cellspin II/12 （冷冻型） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准转子 | 转位 | 转位 | 转位 | 转位 | 转位 |
|  | 4 档 * | 8 档 * | 12 档 * | 12 档 * | 12 档 * |
| 载玻片槽 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| 标准装 | 200次实验 | 200次实验 | 200次实验 | 200次实验 | 200次实验 |
| 显示器 | 大屏幕显示 | 大屏幕显示 | 大屏幕显示 | 大屏幕显示 | 大屏幕显示 |
| 转速 | 最高 6000 rpm ** | 最高 6000 rpm ** | 最高 6000 rpm ** | 最高 15000 rpm ** | 最高 15000 rpm ** |
| 转速设定 | 500rpm起100rpm调幅 | 500rpm起100rpm调幅 | 500rpm起100rpm调幅 | 500rpm起10rpm调幅 | 500rpm起10rpm调幅 |
| 处理时间 | 1 to 99 min | 1 to 99 min | 1 to 99 min | 1 to 99 min | 1 to 99 min |
| 警报 | 失衡控制 | 失衡控制 | 失衡控制 | 失衡控制 | 失衡控制 |
|  |  |  |  | 声音警报 | 声音警报 |
| 转子更换 | 独有"Quick Change" 快速更换设计 | 独有"Quick Change" 快速更换设计 | 独有"Quick Change" 快速更换设计 | 独有"Quick Change" 快速更换设计 | 独有"Quick Change" 快速更换设计 |
| 加速模式 | 标准 | 标准 | 标准 | 慢，中，快 | 慢，中，快 |
| 程序记忆 | 无 | 无 | 无 | 10组 | 10组 |
|  |  |  |  | 所有参数记忆 | 所有参数记忆 |
| 重量 | 25kg | 25kg | 25kg | 29kg | 55kg |
| 外型尺寸 | 257x366x430mm | 257x366x430mm | 257x366x430mm | 346x395x520mm | 346x401x695mm |
| 型号 | JC100230/4 | JC100230/8 | JC100230/12 | JC200230/12 | JC200230/12R |

|  | Tharmac Cellspin I | Shandon Cytospin | Tharmac Cellspin II |
| --- | --- | --- | --- |
| 上样数量 | 可选每组操作4、8或者12份样品 | 只有12份样品操作选择 | 可选每组操作4、8或者12份样品 |
| 转子选择 | 可选开放式或封闭式转子，适合不同容量样品；更有可移动式转子，方便操作 | 只有封闭式转子，价格昂贵 | 可选开放式或封闭式转子，适合不同容量样品；更有可移动式转子，方便操作 |
| 温度控制 | 无 | 无 | -20°C – 40°C可选范围，更有1°C 微调控制，适合发育生殖学等各类复杂研究工作需求 |
| 转速选择 | 配合多款转子，最高可达6000 rpm/4186 RCF，双重功能离心 机（离心或悬浮） | 无，单一离心机 | 配合多款转子，最高可达15,000 rpm/21,382 RCF 三重功能离心 机（离心、悬浮及冷却） |
| 减速控制 | 无 | 无 | 可选减速度，最适用于温和的细胞处理 |
| 漏斗选择 | 单通，双通及大容量漏斗均有抛弃型及可清洗型供选，适合不同客户需求，经济实惠 | 只有可清洗型单通漏斗，其它款式均为一次性漏斗，价格昂贵 | 单通，双通及大容量漏斗均有抛弃型及可清洗型供选，适合不同客户需求，经济实惠 |